- Siemens S7 1500

- AI 8x / AQ 4x

- DI 32x /DQ 32x

- Siemens HMI

- Siemens Switch XB005

PROFINET

Buskoppler

Sensoren

-BG1 „Bandanfang“

-BG3 „Bandende“

Förderstrecke

-BG2 „Palette unter Auslass“

-BG4 „-MM2 ausgefahren“

-BG5 „-MM1 ausgefahren“

-BG6 „Kugeln weiß leer“

-BG7 „Kugeln blau leer“

Befüller

Mensch-Maschine-Schnittstelle

Mensch-Maschine-Schnittstelle

Energiefluss 24V

Stofffluss Druckluft 6 Bar

Informationsfluss ProfiNet

Energiefluss 24V

Stofffluss Druckluft 6 Bar

Informationsfluss ProfiNet

Funktionsbeschreibung

Grundsystem

Befüllungsstation

Aktoren

24V DC

Antriebsmotor

Förderstrecke

Befüller

- Pneumatische Ventilinsel

- Zylinder -MM3 Stopper

- Zylinder -MM2 Schieber weiß

- Zylinder -MM1 Schieber blau

Kommunikations-system

Kommunikations-system

notwendige Einheit

notwendige Einheit

optionale Einheit

optionale Einheit

Informationsverarbeitung

Informationsverarbeitung

Mensch

Mensch

Informationsverarbeitung

Informationsverarbeitung